УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ№7

п. Николаевка

___________Е.В. Семенченко

«__» _ ____2016_ года

Приказ №132 от 16.09.16

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг,

а также оказания им при этом необходимой помощи

I. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

1.Наименование (вид) объекта - здание муниципального бюджетного общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7 п. Николаевка»

2.Название организации (учреждения), полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7 п. Николаевка» (МБОУ СОШ № 7 п. Николаевка)

3.Юридический адрес организации (учреждения)  679170 Еврейская автономная область, Смидовичский район, п. Николаевка, ул. Кубанская, д.2

4.Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее здание _3__ этажа, 3167,9  кв.м.

4.1. Год постройки (ведения в эксплуатацию) здания: ___1984________________

4.2. Год проведения последнего капитального  ремонта, реконструкции: __нет___

4.3. Часть здания __-_ этажей (или помещение на _- этаже), _-_кв.м.

4.4. Наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 21700_ кв.м.

5. Основание для пользования объектом:

_ оперативное управление ________________________________

(оперативное управление, аренда, безвозмездное пользование и др.)

6.Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)     муниципальная

7.Вышестоящая организация (наименование)    Отдел образования Администрации Смидовичского муниципального района

8.Адрес вышестоящей организации, другие координаты 679150 Еврейская автономная область, Смидови   чский	 район, п. Смидович, ул. Октябрьская,д. 8 тел.842632 22758

9. Сведения об имеющихся документах о невозможности выполнения требований доступности для инвалидов объектов и услуг: _____нет____________________________________________________________

10.Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)    дети с   - 6,5 – 18 лет

11.Наименование предоставляемых услуг:

реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования_______________________________________________

12.Численность детей-инвалидов в образовательной организации:

с нарушением опорно-двигательного аппарата _______1_________________;

инвалиды-колясочники ____________0___________________________; инвалиды по зрению ___________________0____________________________;

инвалиды по слуху__________________1______________________________;

другие ______________________________5______________________________

13.Форма оказания услуг детям-инвалидам/численность детей-инвалидов:

инклюзивное образование __________0__________________________

на дому _________________________2__________________________

дистанционно ____________________0___________________________

другое  __________________________0__________________________

II. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов

| № п/п | Условия доступности для инвалидов объекта | Оценка состояния уровня доступности и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта (соблюдено «+»/ не соблюдено «-»/ не требуется «*») |
| --- | --- | --- |
| 1 | Возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них | + |
| 2 | Возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски | + |
| 3 | Возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работников объекта | + |
| 4 | Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и возможность самостоятельного передвижения по территории объекта | + |
| 5 | Содействие инвалиду при входе на объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта | + |
| 6 | Надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе: дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации наличие надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | - |
| 7 | Обеспечение доступа на объект собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение | + |

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов

| № п/п | Условия доступности для инвалидов предоставляемых услуг | Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг (обеспечено «+»/ не обеспечено «-»/ не требуется «*») |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наличие при входе на объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | - |
| 2 | Оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов и др. | - |
| 3 | Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика | - |
| 4 | Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры | - |
| 5 | Адаптация официального сайта для лиц с нарушениями зрения (слабовидящих) | + |
| 6 | Обеспечение предоставления услуг тьютора на основании соответствующей рекомендации в заключении ПМПК или ИПРА | - |
| 7 | Предоставление бесплатно учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования | + |
| 8 | Оказание работниками образовательной организации иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг | + |
| 9 | Проведение инструктирования сотрудников, предоставляющих услуги населения, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг | + |
| 10 | Наличие сотрудников, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг | - |

=

IV. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации

| № п/п | Мероприятия, необходимые для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении их доступности для инвалидов | Объем расходов (тыс. рублей) | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 1. Обеспечить систему средств информационной поддержки на всем пути движения (установить указатели направления движения к доступному входу в здание для МГН). |  | по мере поступления финансирования |
|  | 1. Наружная лестница должна иметь поручни с обоих сторон, на высоте 0,9м при ширине лестницы на основном входе в здание 4,0 м и более необходимо дополнительно предусмотреть разделительные поручни, завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы на 0,3м. 2. Пандус, дублирующий наружную лестницу должен иметь поручни с двух сторон на высоте 0,9 м и 0,7 м расстояние между ними поручнями должно быть в пределах 0,9 – 1,0 м. 3. предусмотреть высоту порога двери входной наружной, который не будет превышать 1,4 см. |  | по мере поступления финансирования |
|  | 1. Лестницу внутреннюю в зону оказания услуги оборудовать поручнями с обеих сторон. 2. На верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней перил предусмотреть рельефные обозначения этажей. 3. Предусмотреть тактильные напольные указатели за 60 см перед лестницей вверху и внизу, применить различный по цвету материал ступеней. 4. Предусмотреть наличие подъемника, дублирующего внутреннюю лестницу. Свободное пространство перед подъемными платформами должно составлять не менее 1,6х1,6 м. |  | по мере поступления финансирования |
|  | 1. В помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусмотреть для учащихся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске – выделить 1-2 первых стола в ряду у дверей проёма. |  | по мере поступления финансирования |
|  | 1. Предусмотреть наличие общей уборной, доступной для МГН, не менее 7%, но не менее одной. 2. У дверей санитарно-гигиенического помещения следует предусмотреть специальный знак (в том числе рельефный) на высоте 1,35 м, оборудовать доступную кабину системой тревожной сигнализации, обеспечиваю связь с помещение постоянного дежурного персонала. 3. В универсальной кабине следует предусмотреть установку откидных опорных поручней. |  | по мере поступления финансирования |

  - Период проведения работ     по мере поступления финансовых средств . в рамках исполнения             плана                                           .

(указывается наименование документа: программы, плана)

  - Результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации                частично доступно     .

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)     удовлетворительно      ,

  - Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование__________________________________________________________________ Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____________

- Информация размещена  на сайте  mbousmidsosh7.ru  25.10.2016

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

- Акта обследования объекта: № акта   01   от «20» октября 2016 г.

- Приложения к акту обследования №1, №2, №3, №4, №5, №6.

- Состояние доступности  объекта социальной инфраструктуры образовательной организации (Приложение №7)

- Информация о разработке и утверждении планов мероприятий («дорожных карт») по повышению доступности образовательных организаций и предоставляемых ими услуг, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий. (Приложение №8)

Председатель комиссии – _____________Семенченко Е.В.. – директор школы;

Секретарь  -_____________________ Камерзан И.А. – педагог-психолог  школы;

Члены комиссии:

Глазырина О.А.-______________заместитель главы Николаевского городского поселения

Яковлева Н.В._______________зам.директора по УВР,

Мощенок Н.А. – ______________зам.директора по УВР;

Бебко Л.Ю. –__________________завхоз.